**Załącznik nr 2**

**ZAŁĄCZNIK 7. WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH** **REALIZOWANYCH W ZNIECZULENIU ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI**

| **Lp.** | **Kod ICD-9** | **Nazwa świadczenia gwarantowanego** | **Warunki realizacji świadczenia** |
| --- | --- | --- | --- |
|  1 | 100.10 | Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut) | 1. **Personel**
2. lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia z anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii bezpośrednio nadzorowany przez lekarza specjalistę z anestezjologii lub anestezjologii i intensywnej terapii;
3. pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki.
4. **Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną**
5. stanowisko znieczulenia ogólnego wyposażone w:
6. źródło tlenu,
7. zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym,
8. monitor wielofunkcyjny z nieinwazyjnym pomiarem ciśnienia tętniczego (NIBP), pomiarem częstości pracy serca (HR), pomiarem wysycenia hemoglobiny tlenem (SPO2), pomiarem częstości oddechów (RR), pomiarem końcowo wydechowego stężenia dwutlenku węgla (EtCO2) (gabinet badań),
9. ssak,
10. defibrylator automatyczny lub ustawiany doraźnie,
11. laryngoskop z wymiennymi łopatkami,
12. worek samorozprężalny typu Ambu,
13. rurki dotchawicze średnicy 6-9 mm,
14. maski tlenowe jednorazowe,
15. maska tlenowa do endoskopii oskrzeli lub gastroskopii,
16. respirator (dotyczy znieczuleń powyżej 30 minut).
17. Sala wybudzeniowa wyposażona w:
18. źródło tlenu,
19. pulsoksymetr z pomiarem HR, SPO2 i wykresem fali tętna.
20. **Pozostałe wymagania**

Znieczulenie jest stosowane w przypadku następujących procedur:1. Gastroskopia diagnostyczna z testem urazowym (ICD-9: 44.161);
2. Gastroskopia diagnostyczna z biopsją (ICD-9: 44.162);
3. Gastroskopia – inne (ICD-9: 44.13);
4. Fiberokolonoskopia (ICD-9: 45.231);
5. Kolonoskopia z biopsją (ICD-9: 45.253);
6. Esofagogastroduodenoskopia [EGD] (ICD-9: 45.131);
7. Esofagogastroduodenoskopia z biopsją (ICD-9: 45.16);
8. Kolonoskopia – inne (ICD-9: 45.239);
9. Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego (ICD-9: 45.42).
 |
| 2 | 100.11 | Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut) |
| 3 | 100.12 | Znieczulenie całkowite dożylne (powyżej 60 minut) |