Projekt z dnia 17.11.2021 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA)

z dnia …………………….

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

Na podstawie art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. poz. 1710) w załączniku nr 7 w części E. Wykonanie pomiarów w tytule II. Realizacja pomiarów w pkt 2. Rejestracja elementarnych próbek hałasu w czasie odniesienia T (metoda próbkowania) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Obliczenie poziomu hałasu LAeqT  w punkcie pomiarowym, wyrażonego równoważnym poziomem dźwięku A dla czasu odniesienia T

Poziom hałasu w danym punkcie pomiarowym oblicza się na podstawie wyznaczonych średnich poziomów dźwięku LAsr:

1) w poszczególnych przedziałach czasu tp lub

2) dla poszczególnych źródeł hałasu – gdy badano każde źródło oddzielnie

- zgodnie ze wzorem 4:

(wzór 4)

gdzie:

m –	oznacza liczbę przedziałów czasu tp lub liczbę zmierzonych źródeł,

LAekj –	oznacza poziom LAek dla j-tego przedziału czasu tp lub j-tego źródła, w decybelach (dB),

tj –	oznacza czas trwania j-tego przedziału czasu tp, lub czas pracy danego źródła, w sekundach (s),

T –	oznacza czas odniesienia, w sekundach (s).

Wielkość przedziałów czasu tp oraz czas odniesienia T można wyrażać w innych jednostkach, przykładowo w minutach, godzinach, pod warunkiem przyjęcia tych samych jednostek.

Wartość LAeqT obliczona zgodnie ze wzorem 4 odpowiada wartości wskaźnika hałasu:

- LAeq D, jeżeli pomiary i obliczenia były prowadzone dla czasu odniesienia T = 8 godzin w porze dnia (6.00 – 22.00);

2) LAeq N, jeżeli pomiary i obliczenia były prowadzone dla czasu odniesienia T = 1 godzina w porze nocy (22.00 – 6.00).”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska

# Footnotes

)	Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).